## Лист1
|  | Расход 1 | Расход 2 | Уст влажность | Отношение расходов | Сумма расходов | Клапан 1 | Клапан 2
open_small | open_small | 967 | 890 | ~60 | 1.0865 | 1857 | 2500 | 2500
avg | avg | 922 | 859 | ~60 | 1.0733 | 1781 | 5500 | 5500
close_small | close_small | 770 | 560 | ~70 | 1.375 | 1330 | 8250 | 8250
open_small | close_small | 1243 | 410 | ~88 | 3.0317 | 1653 | 2500 | 8250 | в 9:54 пробую удержать уровень 90% этими параметрами (до 10:10) | установилось примерно на 87%, пробую 250 9000 |  | 1243 | 250
close_small | open_small | 525 | 1180 | ~46 | 0.44492 | 1705 | 8250 | 2500
open_max | open_small | 1243 | 420 | ~85 | 2.9595 | 1663 | 250 | 8250 |  |  | много
close_small | open_max | 535 | 1200 | ~45 | 0.44583 | 1735 | 8250 | 250 |  |  | пробую 250 8300 | 1243
open_max | open_small | 998 | 887 |  | 1.1251 | 1885 | 250 | 2500 |  |  |  | 340
open_small | open_max | 955 | 922 | ~57 | 1.0358 | 1877 | 2500 | 250
3.6559